|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **عناوین** | **نمرات** | **توضیحات** |
| **1** | **كاركنان برای كليه اقدامات بیماران از دستكش استفاده مي کنند.** |  |  |
| **2** | **هنگام قطع و وصل بيمار از دستگاه برای هر بیمار به صورت مجزا از محافظ چشم، گان، ماسک و دستکش استفاده مي کنند.** |  |
| **3** | **صافي مناسب (برحسب اضافه وزن، آزمايشات و ...) برای هر بيمار انتخاب و پرايم دستگاه براساس اصول علمي انجام مي گيرد.** |  |
| **4** | **پمپ خون بر اساس وزن بيمار (4 برابر وزن)، شرايط خاص وي و دستور پزشک تنظيم مي گردد.** |  |
| **5** | **عملكرد مربوط به فشار وريدي، فشار شرياني، چشم الكتروني دستگاه قبل از وصل بيمار به دستگاه كنترل مي شود.** |  |
| **6** | **محل کاتتر از نظر عفونت (قرمزی، ترشحات، ...) و وضعیت بخیه ها مورد بررسی قرار گرفته، سوزن شرياني و وريدي بر اساس استانداردهاي تعيين شده تزريق و محل تزريق سوزن ها به صورت مناسب ضد عفوني مي گردد.** |  |
| **7** | **وزن و وضعيت عروقي بيمار قبل و بعد از انجام دياليز كنترل و ثبت مي شود.** |  |
| **8** | **حين دياليز فشارخون بيماران حداقل ساعتي يك بار و در بيماران اورژانس هر 15 دقيقه يكبار كنترل و ثبت مي گردد.** |  |
| **9** | **ناحیه نیدل ها و کاتتر در تمام مدت دیالیز، از نظر هماتوم و خونریزی چک می شود.** |  |
| **10** | **اقدامات لازم جهت پيشگيري و درمان عوارض حين دياليز انجام مي گيرد (مصاحبه).** |  |
| **11** | **اقدامات لازم جهت اولين دياليز بيمار به منظور پيشگيري از سندرم عدم تعادل طراحي و اجرايي مي گردد (مصاحبه)** |  |
| **12** | **روش Sodium-Modeling جهت پيشگيري از عوارض حين دياليز برحسب نياز بيمار استفاده مي گردد.** |  |
| **13** | **هنگام قطع بيمار از دستگاه دياليز، تمامي خون موجود در ست هاي شرياني\_ وريدي به بيمار برگردانده مي شود.** |  |
| **14** | **قطع بيمار از دستگاه طبق اصول علمي انجام مي گيرد.** |  |
| **15** | **ناحيه خروجي كاتتر پس از اتمام دياليز و یا در صورت وجود فيستول پانسمان مي شود.** |  |
| **16** | **كفايت دياليز در بيماران سنجيده و حداقل استاندارد در مورد ايشان رعايت مي گردد.** |  |
| **17** | **سطح خارجي دستگاه و كانكتورهاي دستگاه دياليز پس از دياليز بر اساس پروتكل موجود تميز و ضدعفوني مي گردد.** |  |
| **18** | **تخت بيمار پس از هربار دياليز براساس دستورالعمل موجود تميز و ضدعفوني شده و آماده مي گردد.** |  |
| **19** | **پرسنل از روش صحیح ضدعفونی دستگاه دیالیز بیمار مبتلا به HIV، HCV و HBV اطلاع دارند.** |  |
| **20** | **آزمايشات دوره ای (طبق پروتكل مركز دياليز) انجام و به پزشك گزارش مي شود.** |  |
| **21** | **گزارش پرستاری طبق اصول علمي بخش دیالیز ثبت می گردد.** |  |
| **22** | **بيماران به طور منظم توسط پزشك متخصص، کارشناس تغذيه و مددكاري ویزیت مي شوند (مصوبات داخلی بیمارستان).** |  |
| **23** | **کشت ماهيانه از آب RO و دستگاه هاي دياليز انجام مي گيرد.** |  |
| **جمع کل: 96 نمره مکتسبه** | |  | |

**مهر و امضای ارزیاب: مهر و امضای ارزیابی شونده:**

**منابع:**

دستورالعمل سنجش اثربخشی علمی مراقبتهای پرستاری و رضایتمندی بیماران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران 1389

سنجه های اعتبار بخشی نسل چهارم اعتباربخشی

**نقاط قوت:**

**موارد نیازمند ارتقا:**